ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA

DEL COMUNE DI GIGNESE

Immobile sito in GIGNESE

| Via/piazza |  |  |  |  |  | N° |  |  | piano |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificato al |  |  N.C.T. Foglio |  | Mapp. |  |  |  | Sub. |  |  |  |
|  |  |  N.C.E.U. Foglio |  | Mapp. |  |  |  |  |  |  |  |

Committente:

Signor/Signora/Ditta

Lavori di:

(descrizione delle opere):

D.M. n. 37 del 22/1/2008

Regolamento [...] recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici

D.P.R. n. 380 del 6/6/2001 e s.m.i.

CAPO VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

| Il sottoscritto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nato/a |  |  |  |  |  | il |  |  |  |
| residente in |  |  | Via |  |  |  |  |  | n. |
| Codice Fiscale: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iscritto all’Albo Professionale/Collegio dei/degli |  |  |  |  | della Provincia di |  |  |  |  |
| al n. |  | con studio tecnico in |  |  |  |  |  |  |  |
| Via |  |  |  |  |  |  | n. | cap. |  |
| Tel. | Fax |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |

rilevato che le opere da eseguirsi comprendono l’installazione, la trasformazione e/o l’ampliamento dei seguenti impianti di cui all’art. 1 - comma 2 - del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37:

A) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

B) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

E) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

F) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

G) impianti di protezione antincendio.

con riferimento agli artt. 5 e 7, comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e agli artt. 123 e 125 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., in merito alla obbligatorietà di redazione del progetto degli impianti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g)

D I C H I A R A

che in relazione al presente intervento si configurano i seguenti casi:

| Tabella impianti | PER L’INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L’AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI E’ REDATTO UN PROGETTO (art. 5 del D.M. n. 37 del 22/1/2008) N.B. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi ivi elencati il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali. Negli altri casi, il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (art. 7 comma 2 D.M. n. 37/08) | PROGETTO REDATTO DA PROFESSIONISTA ISCRITTO AGLI ALBI PROFESSIONALI ART. 5 comma 2 | ALTRI CASI IN CUI IL PROGETTO E’ REDATTO DAL RESPONSABILE TECNICO DELL’IMPRESA INSTALLATRICE ART. 7 comma 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ELETTRICI | - (art. 5.2.a) Impianti elettrici di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del DM n. 37/08 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq. - (art. 5.2.b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto redatto da parte di professionista abilitato e, in ogni caso, per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA rese dagli alimentatori. - (art. 5.2.c) Impianti di cui all’art. 1 comma 2) lettera a) del DM n. 37/08, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq. - (art. 5.2.d) Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc. |  |  |
| RADIOTELEVISIVI, ELETTRONICI, ANTENNE, SCARICHE ATMOSFERICHE | - (art. 5.2.e) Impianti di cui all’art. 1 comma 2) lettera b) del DM n. 37/08, relativi agli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato. |  |  |
| RISCALDAMENTO | - (art. 5.2.f) Impianti di riscaldamento di cui all’art. 1 comma 2) lettera c) del DM n. 37/08, dotati di canne fumarie collettive ramificate. - (art. 5.2.f) Impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora. - (art. 123.3 e art. 125.1 D.P.R. 380/01) Gli impianti non di processo associati agli edifici pubblici o privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, devono essere progettati […]. - Nuova installazione o ristrutturazione di camini, canne fumarie collettive e canne fumarie collettive ramificate quando queste fanno parte dell’impianto di riscaldamento, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (UNI 10640, UNI 10641 e tutte le norme armonizzate al riguardo). |  |  |
| GAS | - (art. 5.2.g) Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera e) del DM n. 37/08, relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio. - Nuova installazione o ristrutturazione di camini, canne fumarie collettive e canne fumarie collettive ramificate quando la sommatoria delle potenze delle apparecchiature a gas a cui sono collegate supera i 34,8 kW (le canne di esalazione singole o collettive per cappe non sono soggette a progetto), ai sensi della Delibera 40/04 dell’Autorità per l’Energia elettrica ed il gas e s.m.i. |  |  |
| ANTINCENDIO | - (art. 5.2.h) Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera g) del DM n. 37/08, se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. |  |  |

TIPOLOGIA DI ISTANZA PRESENTATA

Permesso di Costruire si allega progetto redatto da un tecnico abilitato; ovvero la presente costituisce impegno alla consegna di: progetto redatto da un tecnico abilitato prima del rilascio del titolo abilitativo; progetto redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, unitamente alla dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato. S.C.I.A. – C.I.L.A. – ecc.): si allega progetto redatto da un tecnico abilitato; la presente costituisce impegno alla consegna del progetto redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, entro 30 giorni dalla fine dei lavori, unitamente alla dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato.

___________________________, lì _______________

| Timbro e firma del professionista |  |
| --- | --- |

NOTA BENE:

Il progetto degli impianti ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 è comunque obbligatorio in tutti i casi di installazione,  trasformazione e/o ampliamento degli impianti stessi (art. 5).

Se la progettazione degli impianti non ricade negli obblighi di cui all’art. 5 - comma 2, il progetto stesso è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice e va consegnato alla fine dei lavori unitamente alla certificazione di conformità degli impianti realizzati.

I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato sarà integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.